Кабинет физиотерапии

| N п/п | Наименование оборудования | Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия <3> | Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. <1> | Часы физиотерапевтические процедурные | 272140 | Счетчик использованного времени, электронный | 1 на кабинет |
| 2. <1> | Кушетка для физиотерапии | 156900 | Мебель для палаты пациента | 4 |
| 3. <1> | Ширма медицинская | 184200 | Ширма медицинская | 1 на 2 кушетки |
| 4. <1>, <2> | Стул деревянный | 156900 | Мебель для палаты пациента | 2 |
|  |  | 260310 | Табурет/стул общего назначения |  |
| 5. <1>, <2> | Ингалятор переносной | 127430 | Увлажнитель вдыхаемого воздуха/газов ультразвуковой | 1 на 15 коек |
|  |  | 202950 | Ингалятор аэрозольный |  |
|  |  | 213210 | Система ингаляционной терапии, с подогревом |  |
|  |  | 213220 | Система ингаляционной терапии, без подогрева |  |
| 6. <1> | Система ультразвуковая для физиотерапии | 182600 | Система ультразвуковая для физиотерапии | не менее 1 на отделение |
| 7. <1> | Аппарат для фотодинамической терапии | 132010 | Аппарат для фотодинамической терапии | 1 на 15 коек |
| 8. <1> | Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной | 173300 | Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной | не менее 1 на отделение |
| 9. <1> | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | 285040 | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная <4> | не менее 1 на отделение |
| 10. <1> | Аппарат для гальванизации | 335360 | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная | не менее 1 на отделение |
| 11. <1> | Аппарат лазерный терапевтический | 317660 | Лазер для мышечно-скелетной/физиотерапии, для домашнего использования | 1 на 15 коек |
| 12. <1> | Лазер для физиотерапии/опорно-двигательной системы, профессиональный | 317670 | Лазер для физиотерапии/опорно-двигательной системы, профессиональный <4> | 1 |
| 13. <1> | Система для криотерапии | 356160 | Система для криотерапии <4> | не менее 1 на отделение |
| 14. <1> | Нагреватель пакетов для тепловой терапии | 283160 | Нагреватель пакетов для тепловой терапии | 1 |
| 15. <1> | Система интерференционной электростимуляции | 263160 | Система интерференционной электростимуляции | не менее 1 на отделение |
| 16. <1> | Аппарат для функциональной многоканальной электромиостимуляции | 181480 | Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции <4> | 1 на 15 коек |
| 17. <1> | Массажер пневматический | 216810 | Массажер пневматический | 1 на 15 коек |
| 18. <1> | Система мультимодальной физиотерапии | 326010 | Система мультимодальной физиотерапии <4> | не менее 1 на отделение |
| 19. <1> | Аппарат для УВЧ-терапии | 252490 | Система микроволновой диатермической терапии | не менее 1 на отделение |