3.21. Стандарт оснащения кабинета ультразвуковой диагностики

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения)** |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"2, 3 |
| 6. | Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный |
| 7. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа 1, 2, 3 |
| 8. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 1, 2, 3 |
| 9. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 1, 2, 3 |