СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

| 1. | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Кресло гинекологическое | 1 |
| 3. | Негатоскоп | 1 |
| 4. | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 5. | Урофлоуметр с принтером | 1 |
| 6. | Набор инструментов для жесткой цистоскопии | 1 |
| 7. | Набор инструментов для гибкой цистоскопии | 1 |
| 8. | Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом | 1 |
| 9. | Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы | 1 |
| 10. | Иглы для биопсии предстательной железы | по требованию |
| 11. | Набор уретральных бужей (жестких) | 1 |
| 12. | Набор уретральных бужей (мягких) | 1 |
| 13. | Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций и зеркала для влагалищного осмотра | 1 |
| 14. | Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии | по требованию |
| 15. | Аппарат ультразвуковой диагностики с ректальным датчиком <*> | 1 |
| 16. | Биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчика | по требованию |