Стандарт оснащения консультативно-диагностического отделения кожно-венерологического диспансера

| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача | по требованию |
| 2. | Дерматоскоп | не менее 1 |
| 3. | Сфигмоманометр | не менее 1 |
| 4. | Набор медицинских инструментов | по требованию |
| 5. | Персональный компьютер с принтером | не менее 1 |
| 6. | Лупа с подсветкой | не менее 1 |
| 7. | Кушетка медицинская | не менее 1 |
| 8. | Бактерицидный рециркулятор | не менее 1 |
| 9. | Стерилизатор ультрафиолетовый для медицинских инструментов | не менее 1 |
| 10. | Аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных новообразований кожи и слизистых | не менее 1 |
| 11. | Медицинское оборудование для криотерапии, в том числе криодеструкции | не менее 1 |
| 12. | Лампа Вуда для осмотра больных в затемненном помещении*(1) | не менее 1 |
| 13. | Комплект оборудования для обработки кожи, ногтевых пластинок кистей и стоп*(1) | 1 |
| 14. | Гинекологическое кресло*(2) | не менее 1 |
| 15. | Кольпоскоп*(2) | 1 |
| 16. | Вагиноскоп*(2) | 1 |
| 17. | Лампа для гинекологического осмотра*(2) | не менее 1 |
| 18. | Уретроскоп*(2) | 1 |
| 19. | Пеленальный столик*(3) | не менее 1 |
| 20. | Видеодерматоскоп*(4) | 1 |
| 21. | Электрокардиограф*(4) | 1 |
| 22. | Аппаратура для определения морфофункциональных параметров кожи*(4) | 1 |
| 23. | Аппаратура для определения функционального состояния волос*(4) | 1 |